文章编号：                                           doi:

三面受火后混凝土短柱受剪承载力的数值计算

林碧兰1，李丹2，徐玉野2(

(1. 厦门理工学院 材料科学与工程学院，福建 厦门 361024；2. 华侨大学 福建省结构工程与防灾重点实验室，福建 厦门 361021)

摘要：基于有限元软件ABAQUS，建立了火灾后混凝土短柱推覆过程的数值分析模型，并对火灾后7根混凝土短柱的试验结果进行模拟分析，建议了模型分析参数；分析了水平力方向、受火时间、轴压比、剪跨比、截面尺寸、箍筋间距对三面受火后混凝土短柱受剪承载力的影响规律。基于自编的有限元程序计算了三面受火后混凝土截面抗压强度的平均折减系数，提出了三面受火后混凝土柱受剪承载力的实用计算方法。研究结果表明：数值模型对火灾后混凝土短柱受剪承载力的预测较准；当水平力沿着三面受火后混凝土短柱的对称面施加时，水平力的加载方向对三面受火后短柱的受剪承载力影响不大；受火后混凝土短柱的受剪承载力，当轴压比小于0.3时随轴压比的增大而线性增大，当轴压比为0.3~0.5时变化不大，当轴压比大于0.5时随轴压比的增大而降低。

关键词：钢筋混凝土；短柱；火灾后；受剪承载力；实用计算方法

中图分类号：TU 375.3                                       文献标识码：A

火灾后混凝土结构的剩余承载性能研究是进行灾后结构鉴定和加固设计的基础，目前已取得一定的进展[1-6]。徐玉野等编制了火灾后混凝土柱压弯性能的有限元分析程序，并建立了火灾后混凝土方形柱剩余压弯承载力的实用计算公式[1]。唐跃峰等进行了火灾后混凝土受压柱的破坏形态、变形特点和剩余承载力等的试验研究[2]。吴波等进行了轴向约束混凝土柱火灾后轴压承载力和轴压刚度的试验研究[3]，以及火灾后混凝土柱强度、刚度、延性和滞回特性等抗震性能的试验研究[4]。Chen等进行了火灾后混凝土柱双向偏压下力学性能的试验研究[5]。Huo等进行了有初始轴压力作用的混凝土短柱在全过程火灾后轴压承载力、刚度和延性的试验研究[6]。需要指出的是，现有研究主要集中在火灾后混凝土柱式构件的正截面承载性能方面，而有关其斜截面受剪性能方面的研究少有文献报道。为此，本课题组以较易发生剪切破坏的混凝土短柱为试验对象，开展了7根四面受火后混凝土短柱和1根未受火混凝土短柱抗震性能的试验研究[7]；分析了受火时间、轴压比和剪跨比对火灾后混凝土柱受剪承载力的影响情况，提出了四面受火后混凝土柱受剪承载力的实用计算方法[7]；研究了受火时间、轴压比、剪跨比对火灾后混凝土短柱滞回性能和损伤过程的影响情况[8]。在此基础上，本文进一步建立火灾后混凝土短柱推覆过程的有限元模型；考虑混凝土柱在实际火灾中除了四面受火方式外，还存在三面受火等其他受火方式，利用数值模拟分析水平力方向、受火时间、轴压比、剪跨比、截面尺寸、箍筋间距对三面受火后混凝土短柱受剪承载力的影响规律，并建议了三面受火后混凝土柱受剪承载力的实用计算方法。

1 有限元模型及其试验验证

1.1 单元类型和网格划分

利用有限元软件ABAQUS建立数值分析模型，高温下热分析时，混凝土采用八节点三维实体单元DC3D8，钢筋采用二节点杆单元DC1D2；高温后推覆过程分析时，混凝土采用三维实体八节点缩减积分单元C3D8R，钢筋采用忽略横向剪切作用的三维二节点杆单元T3D2，混凝土和钢筋间用Embeded进行自由度耦合，不考虑钢筋和混凝土之间滑移。高温后推覆过程分析的网格划分与高温下热分析的网格相同，网格划分过程中，混凝土以钢筋的位置进行切分，确保划分过程中钢筋和混凝土共节点。建立的混凝土短柱试件的有限元模型见图1所示。

| (a) 混凝土 | (b) 钢筋 |
| --- | --- |
| 图1 试件的有限元模型 Fig.1 Finite element model of the specimens |

1.2 材料性能

混凝土(硅质骨料)和钢筋的热工性能(包括热传导系数、体积比热、热膨胀系数)采用加拿大学者Lie等建议的公式[9]。高温后钢筋的力学性能基本能够恢复，假定其应力-应变关系与未受火时的相同，采用理想弹塑性模型。混凝土采用塑性损伤本构模型，经反复试算建议了塑性势能方程和屈服面方程的基本参数取值：膨胀角为45°，流动偏心率为 0.1，混凝土双轴等压屈服强度与单轴抗压强度比值为 1.16，拉压子午线上第二应力不变量比值为 2/3。混凝土的受拉软化性能采用混凝土破坏能量准则来描述，对于 C20 混凝土，断裂能取 40N/m；对于 C40 混凝土，断裂能取为120N/m，对于其他等级混凝土，断裂能通过内插或外插得到[10]。高温后混凝土的受压应力-应变关系采用陆洲导建议的模型[11]。

1.3 边界条件和分析步骤

利用ABAQUS软件首先进行高温下温度场分析。升温前，试件内部各点温度均匀且等于环境温度。升降温过程中，环境温度一般取ISO834标准升降温曲线，但与试验结果对比时环境温度取试件明火试验时炉膛内实测升降温曲线，炉壁温度取为0.9倍的炉膛温度。受火面的对流换热系数取25W/(m2·K)，辐射系数取0.5W/(m2·K)；未受火面的对流换热系数取9W/(m2·K)。钢筋与混凝土之间采用点面Tie约束，使得不同材料在几何位置相同的单元节点处具有同样的温度。

由于高温后钢筋和混凝土材料的本构关系与主要与各点经历的最高过火温度有关，因此，利用Python编程语言对高温下温度场分析结果进行后处理，编制一个循环嵌套程序，对每个节点在每个分析步中经历的温度进行比较，提取模型中各节点的编号和经历的最高过火温度存入可供后续计算读取的temp.fil文件，将该文件从预定义场中导入step-1中，作为火灾后推覆过程模拟的初始条件。

接着，利用ABAQUS软件进行高温后混凝土短柱推覆过程的数值模拟。试件底端按固定端约束，分两个荷载步施加作用：(1) 建立参考点RP1与加载面耦合，将竖向荷载施加于参考点上并保持恒定；(2) 建立参考点RP2与水平加载面耦合，在RP2点上施加位移曲线进行水平位移控制加载。通过建立参考点与加载面耦合可以避免直接施加集中力导致加载点过早开裂或压碎造成的收敛困难。

1.4 计算结果及分析

文献[7]进行了7根明火加热后钢筋混凝土短柱试件和1根未受火对比试件的低周反复荷载试验，试件的截面尺寸为300mm×300mm，纵向钢筋采用对称配筋，每侧配置3C20，纵筋配筋率为2.79%，纵筋保护层厚度30mm，箍筋采用A8@100，体积配箍率为0.837%。

利用ABAQUS计算的温度T-时间t关系曲线与文献[7]的试件Z2和Z4中埋设的各测点的实测结果对比见图2所示。从图2中可以看出：(1) 温度场分析结果与试验结果大体上吻合。(2) 数值模拟结果与试验结果之间存在误差的主要原因是数值模拟中未考虑水分蒸发和迁移的影响。热电偶的埋设位置误差、热工参数本身存在一定离散性等原因也会造成一定误差。

表1给出了火灾后混凝土短柱受剪承载力的计算结果与文献[7]中试件Z2~Z8试验结果的对比情况。表1中，tfir为受火时间，n为轴压比，λ为剪跨比，d为箍筋直径，s为箍筋间距,Vut为受剪承载力实测值，Vuc为受剪承载力计算值，η为计算值与实测值之间的相对误差。从表1中可以看出：(1) ABAQUS对受剪承载力的模拟值与实测值吻合较好；(2) 受剪承载力的计算值总体上略小于实测值，这可能是由于本文在温度场分析时未能考虑混凝土内水分蒸发和迁移的影响，导致内部混凝土最高过火温度的计算结果偏高，以及数值计算过程中未考虑过火温度对混凝土断裂能的影响。

| (a) 热电偶埋设位置 | (b) Z2 | (c) Z4 |
| --- | --- | --- |
| 图2 温度-时间关系曲线的数值模拟结果与试验结果的对比 Fig.2 Comparison between numerical results and experimental results of the temperature-time curves |

表1 受剪承载力的计算结果与试验结果的对比

Tab.1 Comparison between numerical results and experimental results of shear strength

| 试件编号 | tfir /h | n | λ | d /mm | s /mm | Vut /kN | Vuc /kN | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 | 1 | 0.2 | 1.78 | 8 | 100 | 297.4 | 273.6 | -8.0% |
| Z3 | 1.5 | 0.2 | 1.78 |  |  | 269.5 | 247.6 | -8.1% |
| Z4 | 2 | 0.2 | 1.78 |  |  | 230.8 | 219.3 | -5.0% |
| Z5 | 1 | 0.1 | 1.78 |  |  | 267.3 | 238.4 | -10.8% |
| Z6 | 1 | 0.3 | 1.78 |  |  | 288.3 | 294.0 | 2.0% |
| Z7 | 1.5 | 0.2 | 1.58 |  |  | 284.2 | 281.9 | -0.8% |
| Z8 | 1.5 | 0.2 | 1.98 |  |  | 251.4 | 224.2 | -10.8% |

图3给出了火灾后混凝土短柱试件单向推覆过程的力P-位移Δ关系曲线的计算值与文献[7]中试件Z2~Z8试验结果的对比情况。从图3中可以 ，ABAQUS模拟的力-位移关系曲线的上升段趋势与试验值大致吻合，但模拟曲线的上升段斜率相对偏大且下降段不明显。力-位移关系曲线的试验值与计算值的差异除了上述最高过火温度计算的误差外，还可能由下列原因引起：(1) 选择的火灾后材料本构关系与实际情况存在一定差异；(2) 数值模拟未考虑钢筋与混凝土之间滑移和混凝土压碎、脱落的影响，这会使上升段斜率偏大。

| (a) Z2~Z5 | (b) Z6~Z8 |
| --- | --- |
| 图3 力-位移关系曲线的数值模拟结果与试验结果的对比 Fig.3 Comparison between numerical results and experimental results of the force-displacement curves |

2 影响因素分析

作为初步探讨，本文以三面受火后普通混凝土方形柱为研究对象，受火面的环境温度遵循ISO834标准升降温曲线。下文通过典型算例，分析水平力方向、受火时间、轴压比、剪跨比、截面尺寸、箍筋间距对受火后混凝土短柱受剪承载力的影响规律。算例的基本条件为：截面尺寸a=300mm，箍筋A8@100，纵筋8C20，剪跨比λ=1.78，受火时间tfir=1h，轴压比n=0.2，混凝土保护层厚度c=30mm，纵筋屈服强度fy=484MPa，箍筋屈服强度fy=425MPa，混凝土立方体抗压强度fcu=41.1MPa。当考察某些参数变化对受火后混凝土短柱受剪承载力的影响时，该部分参数再补充考虑其他取值情况。

对于三面受火的方式，当水平力沿对称轴方向时，水平力的方向存在2种可能，如图4所示。图4中，方向一的受拉侧未受火，方向二的受压侧未受火。图5给出了2种水平力方向下推覆过程的力-位移曲线。从图5中可以看出：(1) 2个方向的力-位移关系曲线大致重合，可见水平力的方向对三面受火后混凝土短柱推覆过程的影响较小；(2) 方向一的受剪承载力略小于方向二，二者相差1.4%。鉴于水平荷载通常是反复荷载，受剪承载力是2个方向的较小值，因此在本文后续的受剪承载力计算分析中，水平力的方向取方向一。

| 图4 水平力加载方向 Fig.4 Direction of horizontal force | 图5 不同水平力方向下力-位移关系曲线 Fig.5 Force-displacement curves for different load directions |
| --- | --- |

图6给出了三面受火后混凝土柱的受剪承载力Vu随受火时间t的变化情况。从图6中可以看出三面受火后短柱的受剪承载力随受火时间的增加近似呈线性降低。

图7给出了三面受火后混凝土柱的受剪承载力Vu随轴压比n的变化情况。从图7中可以看出火灾后混凝土短柱的受剪承载力，当轴压比小于0.3时随轴压比的增大而线性增大，当轴压比为0.3~0.5时变化不大，当轴压比大于0.5时随轴压比的增大反而下降。可见，轴压力在一定范围内对柱子的受剪承载力是有利的，这与未受火时轴压力对混凝土短柱受剪承载力的影响规律一致。

| 图6 受剪承载力随受火时间的变化情况 Fig.6 Variation of shear strength with fire exposure time | 图7 受剪承载力随轴压比的变化情况 Fig.7 Variation of shear strength with axial load ratio |
| --- | --- |

图8给出了三面受火后混凝土柱的受剪承载力Vu随剪跨比λ的变化情况。从图8中可以看出，火灾后柱子的受剪承载力随剪跨比的增大而降低。

图9给出了三面受火后混凝土柱的受剪承载力Vu随方形柱截面尺寸a的变化情况。从图9中可以看出，火灾后柱子的受剪承载力随截面尺寸的增大呈线性增加。

| 图8 受剪承载力随剪跨比的变化情况 Fig.8 Variation of shear strength with shear span ratio | 图9 受剪承载力随截面尺寸的变化情况 Fig.9 Variation of shear strength with sectional dimension |
| --- | --- |

图10给出了三面受火后混凝土柱的受剪承载力Vu随箍筋间距s的变化情况。从图10中可以看出，火灾后柱子的受剪承载力随箍筋间距的增大呈线性降低。

图10 受剪承载力随箍筋间距的变化情况 Fig.10 Variation of shear strength with tie spacing

3 三面受火后混凝土柱受剪承载力的实用计算式

借鉴文献[11]中未受火钢筋混凝土柱受剪承载力的计算公式和上一节中分析得到的各参数的影响规律，本文建议采用下式计算三面受火后混凝土柱的受剪承载力Vu：

(1)

式中，ft为混凝土轴心抗拉强度的设计值；fyv为箍筋抗拉强度的设计值；b为柱截面的宽度；h0为柱截面的有效高度；Asv为配置的箍筋截面面积；s为箍筋的间距；N为与剪力设计值V相应的轴向压力设计值，当N大于0.3kcfcA时，取0.3kcfcA，此处，A为构件的截面积，fc为混凝土轴心抗压强度的设计值；kc为三面受火后混凝土截面抗压强度的平均折减系数。式(1)中系数kc、0.9（第二项）是考虑火灾高温对混凝土、箍筋受剪贡献的降低。第一项式中0.9考虑三面受火后混凝土短柱发生了不对称的烧损，截面的极强中心朝方向一的受拉侧偏移，这样相当于增大了竖向荷载的偏心距，从而使受剪承载力降低。

将混凝土截面划分为很多网格，按文献[7]中给出的方法，利用有限元模型计算出混凝土截面内每个网格的最高过火温度，并代入火灾后混凝土的抗压强度公式，就可以算出每个网格火灾后混凝土的抗压强度，进而可计算出三面受火后混凝土截面抗压强度的平均折减系数kc，计算结果见表2所示。对于方形柱的其他截面尺寸和受火时间，通过查表插值可以算得kc。

表2 系数kc的值

Tab.2 Values of parameters kc

| t /min a /mm | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0.873 | 0.746 | 0.644 | 0.559 | 0.482 | 0.410 |
| 400 | 0.904 | 0.805 | 0.726 | 0.659 | 0.560 | 0.547 |
| 500 | 0.923 | 0.843 | 0.776 | 0.721 | 0.672 | 0.628 |
| 600 | 0.934 | 0.869 | 0.810 | 0.764 | 0.722 | 0.683 |
| 700 | 0.942 | 0.887 | 0.835 | 0.793 | 0.757 | 0.724 |
| 800 | 0.949 | 0.900 | 0.854 | 0.815 | 0.782 | 0.753 |

对表2中的数据用SPSS进行非线性回归，可以得到kc与截面尺寸a、受火时间t如下的关系式：

(2)

式中，a和t的单位分别为m和h。表2中的数据和式(2)的计算结果总体上吻合较好：二者的相关系数、后者与前者之比的平均值和均方差分别为0.996、1.001和0.015。这表明式(2)具有较好的精度，可用于kc的计算。

利用ABAQUS按照第1节的方法进行6根混凝土柱三面受火后推覆过程分析，可计算得到其受剪承载力。利用简化计算公式(1)计算得到的受剪承载力Vu2与ABAQUS模拟计算的6根混凝土柱的受剪承载力Vu1的对比见表3所示。表3中，试件编号中Zxxx-yyy，其中xxx表示受火时间，单位为min，yyy表示轴压比。算例的基本参数为：截面尺寸400mm×400mm，箍筋A8@100，纵筋8C20，剪跨比λ=1.78，受火时间取60min、120min，轴压力N取250kN、500kN、750kN，纵筋屈服强度fy=484MPa，箍筋屈服强度fy=425MPa，混凝土立方体抗压强度fcu=41.1MPa，混凝土的轴心抗拉强度ft=2.43MPa。鉴于受剪承载力计算式通常应具备一定的安全保证率，因此，从表3中可以看出，式(1)可用于三面受火后钢筋混凝土柱受剪承载力的实用计算。

表3 受剪承载力模拟结果与简化计算结果的对比

Tab.3 Comparison of simulation and simplified calculated shear strength

| 试件号 | Vu1 /kN | Vu2 /kN | Vu1/ Vu2 | 试件号 | Vu1 /kN | Vu2 /kN | Vu1/ Vu2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z60-0.1 | 338.6 | 315.4 | 1.07 | Z120-0.1 | 316.0 | 286.5 | 1.10 |
| Z60-0.2 | 391.4 | 332.9 | 1.18 | Z120-0.2 | 355.6 | 304.0 | 1.17 |
| Z60-0.3 | 438.7 | 350.4 | 1.25 | Z120-0.3 | 387.0 | 321.5 | 1.20 |

4 结论

基于有限元软件ABAQUS建立的火灾后混凝土短柱推覆过程的数值模型，分析了相关因素对三面受火后混凝土短柱受剪承载力的影响规律，并借鉴现有规范公式，提出了三面受火后混凝土柱受剪承载力的实用计算方法，可以得到以下主要结论：

(1) 有限元软件ABAQUS对火灾后混凝土柱受剪承载力的预测较准。

(2) 当水平力沿着三面受火后混凝土柱的对称面施加时，水平力的加载方向对三面受火后柱的受剪承载力影响不大。受火后混凝土短柱的受剪承载力随受火时间的增加、箍筋间距的增大近似呈线性降低，随截面尺寸的增大呈线性增加，随剪跨比的增大而降低，当轴压比小于0.3时随轴压比的增大而线性增大，当轴压比为0.3~0.5时变化不大，当轴压比大于0.5时随轴压比的增大而降低。

(3) 提出的三面受火后混凝土柱受剪承载力的计算式具有一定的安全保证率，可用于该类构件受剪性能的损伤评定。

参考文献

[1]  徐玉野, 王全凤. 火灾后钢筋混凝土柱的剩余承载力研究[J]. 工程力学, 2010, 27(2): 84-89.

[2]  唐跃峰, 刘明哲, 于长海, 等. 火灾后钢筋混凝土柱剩余承载力研究[J]. 宁波大学学报(理工版)，2011, 24(4): 112-115．

[3]  吴波, 李毅海. 轴向约束钢筋混凝土柱火灾后剩余轴压性能的试验研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(4): 85-91.

[4]  吴波, 马忠诚, 欧进萍. 高温后钢筋混凝土柱抗震性能的试验研究[J]. 土木工程学报, 1999, 32( 2) : 53-58．

[5]  CHEN Y H, CHANG Y F, YAO G C, et al. Experimental research on post-fire behavior of reinforced concrete columns [J]. Fire Safety Journal, 2009, 44(5): 741-748.

[6]  HUO J S, ZHANG J G, et al. Effects of sustained axial load and cooling phase on post-fire behavior of reinforced concrete stub columns [J]. Fire Safety Journal, 2013, 59: 76-87

[7]  徐玉野, 杨清文, 吴波, 等. 高温后钢筋混凝土短柱抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2013, 34(8): 12-19

[8]  林燕卿, 徐玉野, 杨清文, 等. 火灾后混凝土短柱的滞回性能和损伤评定[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2013, 34(5): 563-569

[9]  LIE T T, CELIKKOL B. Method to calculate the fire resistance of circular reinforced concrete columns [J]. ACI Materials Journal, 1991, 88(1): 84-91.

[10] 王玉镯, 傅传国. ABAQUS结构工程分析及实例详解[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.

[11] 中华人民共和国住房和城乡建设部GB 50010-2010 混凝土结构设计规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

Numerical Calculation for the Shear Strength of Concrete Short Columns after Exposed to 3-face Heating

LIN Bi-lan1, LI Dan2, XU Yu-ye2

(1. College of Materials Science and Engineering, Xiamen University of Technology, Xiamen 361024, China;

2. Key Laboratory for Structural Engineering and Disaster Prevention of Fujian Province, Huaqiao University, Xiamen 361021, China)

Abstract: A numerical model for the push-over analysis of concrete short columns after fire was developed by ABAQUS, and some key finite element model parameters for the short columns were suggested through the numerical analysis of the tests of seven columns. The effects of horizontal force direction, fire exposure time, axial load ratio, shear span ratio, sectional dimension and stirrup spacing on the shear strength of concrete short columns after exposed to 3-face heating were investigated based on the numerical model. The average reduction coefficient of compressive strength in concrete sections after exposed to 3-face heating was calculated by a self-developed finite element program, and a practical calculation method for the shear strength of concrete columns after exposed to 3-face heating was proposed. The results indicate that: the shear strength of concrete short column after fire is well predicted by the established model. In the case that the horizontal force is applied in the symmetry plane, the direction of the horizontal force has very little influence on the shear strength of concrete short column after exposed to 3-heating fire. With an increase of axial load ratio, the shear strength of concrete short column is increasing linearly first before the axial load ratio reach the value of 0.3; when the axial load ratio is between 0.3~0.5, the shear strength shows very little change; when the axial load ratio goes beyond 0.5, the shear strength starts to decrease.

Keywords: reinforced concrete; short column; after fire; shear strength; practical calculation method

# Footnotes

(收稿日期：2014-1-20

通信作者：徐玉野(1978-)，男，博士，副教授，主要从事混凝土结构的抗灾研究. Email: yuyexu@hqu.edu.cn 15860767919

基金项目：国家自然科学基金资助项目(50908091)；福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划资助(11FJRC03)；福建省自然科学基金资助项目(2012J05099, 2012J01221)